Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

……………………………………….                                     			     	……………………………………..

nazwa i adres wykonawcy				                        	 	miejscowość i data

Tel: …………………………....

e-mail: ………………………..

REGON: ………………………

NIP: …………………………...

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu 1061/23 prowadzonym w ramach zapytania ofertowego, dotyczącym: komory anearobowej.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w przesłanym przez Zamawiającego zapytaniu ofertowym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za kwotę łączną wynagrodzenia:

Cena netto …………………………………………………………………………. złotych

Stawka VAT ...…..., kwota ………………………………………………………………… złotych

Cena brutto ……………………………………………………………………….. złotych

Termin realizacji zamówienia: …................................................... (stanowi kryterium oceny ofert).

Ponadto oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i ewentualnymi wyjaśnieniami i modyfikacjami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte i zdobyłem wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty,

- w cenie oferty uwzględniłem wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, określone w zapytaniu ofertowym

- akceptuję warunki płatności za wykonane zamówienie określone w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach

- jestem w stanie, na podstawie przedstawionych materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia,

- posiadam kompetencje i uprawnienia do wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie brałem udziału w przygotowaniu niniejszego postępowania podobnie moi pracownicy i inne osoby świadczące dla mnie usługi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej).

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w Rozdziale 6. zapytania ofertowego.

| .................................., dn. ...................... (miejscowość) | ....................................................... podpis(y) osoby/osób upoważnionych do reprezentacji wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

| Kategoria parametru urządzenia wymaganego przez Zamawiającego | Szczegóły parametryczne | Parametry urządzenia oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Ogólne | Komora przeznaczona do kultur bakteryjnych i umożliwiająca prowadzenie eksperymentów w warunkach beztlenowych |  |
|  | Komora musi być przeźroczysta z przodu |  |
|  | Komora musi umożliwiać pracę bez wykorzystania rękawic bez naruszenia panującej we wnętrzu atmosfery |  |
|  | Rozmiar komory ze śluzą nie może przekraczać 165cm szerokości, 105cm głębokości ze względu na ograniczenia przestrzenne |  |
|  | Powierzchnia komory roboczej musi być wykonana ze stali nierdzewnej |  |
|  | Zestaw musi posiadać co najmniej dwa porty - gniazdka elektryczne |  |
|  | Zasilanie urządzenia: 230V |  |
| Wyposażenie | Z komorą roboczą z inkubatorem oraz śluzy umożliwiającej transfer materiału do i z komory bez wprowadzania tlenu |  |
|  | Wyposażona w specjalistyczne zabezpieczenie portów rękawic w przypadku, gdy nie jest używana |  |
|  | Z wbudowanymi inkubatorem na minimum 300 sztuk szalek Petriego o średnicy 100mm |  |
| Systemy kontrolne w komorze | Komora robocza wyposażona w system kontroli poziomu tlenu |  |
|  | Komora robocza wyposażona w system kontroli poziomu gazu w butli |  |
|  | Komora musi posiadać system regulacji wilgotności, który będzie zapobiegać skraplaniu się na ściankach komory |  |
|  | System musi być wyposażony mechanizm kontroli ciśnienia wewnątrz komory |  |
|  | System musi być wyposażony mechanizm kontroli ciśnienia wewnątrz komory |  |
| Układ kontroli temperatury w inkubatorze | Inkubator musi utrzymywać temperaturę co najmniej w zakresie: temperatura pokojowa +5°C do temperatury 42°C |  |